|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課長 | 課長補佐 | 係長 | 課　員 | 担当 | 検査年月日 | 　　　年　　月　　日 |
|  |  |  |  |  | 再検査年月日 | 　　　年　　月　　日 |
| 判　　定 | □ 合格　　□ 不合格 |

給水装置工事竣工検査票

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提出年月日 | 年　　　月　　　日　 | 承認番号 | 第　　　　　号 |
| 給水工事場所 |  | 自己検査月日 | 　　月　　　日 |
| 指定給水装置工事事業者名 |  | 検査実施者（主任技術者名） |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主検査項目 | 工事業者 | 雫　石　町 | 確認内容等 |
| １回目 | ２回目 |
| 承諾 | □ 建築関係者との打合せの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| □ 土地所有者の承諾の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 土地・建物・分岐承諾の有無、書面 |
| □ 公道関係の許可有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 占有使用許可 |
| □ 設計・変更承認の有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 資材 | □ 指定資材以外の使用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 占有使用許可 |
| □ 特殊資材の承認 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| 施工及び機能検査 | □ 分水栓の取付け | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 立会・写真 |
| □ 防護管の据え付け状況 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 写真 |
| □ 給水管の埋設深の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 実測・写真（宅地・道路） |
| □ 立上管の防護の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 固定振れ止め・美観 |
| □ 水抜栓の設置の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | １栓１本、支障ない場所 |
| □ 水抜器具の取り付け、機能の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 埋設深度・コップ等で水抜状況判定 |
| □ 水抜栓操作器具の取り付けの良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 開栓器の選定・操作支障ないか |
| □ 防寒施工の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 保温材・美観・着色 |
| □ 吸排気弁の取り付けの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 取り付け位置 |
| □ 水抜器具の機能の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 寒冷地仕様 |
| □ 横引き管の勾配の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 残水の無いこと |
| 止水栓 | □ 取り付け位置の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  |
| □ 止水栓筐とのズレの有無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 開閉して確認 |
| メーター | □ 取り付け位置の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 申請者と打合せ |
| □ 流入方向の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 作動確認 |
| □ 配線コードの保護の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 現地にて確認 |
| □ 封印の確認 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 現地にて確認 |
| 管路復旧 | □ 宅地内の整地の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 現地にて確認 |
| □ 私道路復旧の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 現状復旧できているか |
| □ 公道路復旧の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 現状復旧できているか |
| 竣工図 | □ 配管経路の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 現地にて確認 |
| □ 配管口径の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 現地にて確認 |
| □ 縮尺の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  |
| □ 既設管位置の確認 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 断面図等 |
| 水圧試験 | □ 管路水圧試験 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 水圧　　　　　　　　　　㎫ |
| □ 静水圧の確認 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 水圧　　　　　　　　　　㎫ |
| その他 | □ 水の出具合の良否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 |  |
| □ 洗管状態の確認 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |  |
| □ 残留塩素測定 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 良 ・ 否 | 濃度　　　　　　　　　　㎎/ℓ |
| ※町使用欄 | メーター番号 | □ 金門□ 愛知 | 　　　　　　　 | 指針 | ㎥ | 水栓状況 | □開栓　　□閉栓 |
|  |
|  |
|  |
|  |

※注意

・この検査票は、必ず両面印刷により出力すること。

・この検査票を上下水道課に提出する際には、事前に上記表の「主検査項目」の該当する検査項目のチェックボックスに☑を行い、工事業者の検査を実施した上で提出すること。